捐赠小鼠品系基因鉴定引物信息表
单位：    xxx                院系：           xxx院系              
课题组长：       xxx            手机：      12345678901               邮箱：                  
联系人：        xxx             手机：          10987654321          邮箱：                        
	品系
	涉及的基因型
	对应文件名
	确定基因型名称
	引物序列
	PCR程序
	PCR体系详情

	B6.129(Cg)-Fos<tm1.1(cre/ERT2)Luo>/J
	Fos
	cFosCreRT_JAX#021882.docx
	Fos<tm1.1(cre/ERT2)Luo>
	17016 (Common): CAC CAG TGT CTA CCC CTG GA 
17017 (WT Rev): CGG CTA CAC AAA GCC AAA CT 
17018 (Mut Rev): CGC GCC TGA AGA TAT AGA AGA 
结果： Mutant ~293 bp; WT 215 bp
	Touchdown PCR:
1、94℃, 2:00
2、94℃, 0:20
3、65℃, 0:15
-0.5℃ per cycle
4、68℃, 0:10
5、GOTO step 2, 10X
6、94℃, 0:25
7、60℃, 0:25
8、72℃, 0:20
9、GOTO step 6, 30X
9、72℃, 2:00
10、10℃, ∞

	详细说明PCR反应中Taq酶的品牌和编号、引物使用的浓度和体积。
PCR体系：可3引物PCR（20ul体系）
H2O：7ul
2× Taq酶（Vazyme P222）：10ul
10um Primer(common): 0.5ul
10um Primer(WT Rev): 0.5ul
10um Primer(Mut Rev): 1ul
DNA:1ul
或者
PCR体系：只能2引物PCR（20ul体系）
(1)野生型条带
H2O：8ul
2× Taq酶（Vazyme P222）：10ul
10um Primer(common): 0.5ul
10um Primer(WT Rev): 0.5ul
DNA:1ul
PCR条带大小：215bp

(2)突变体条带
H2O：7.5ul
2× Taq酶（Vazyme P222）：10ul
10um Primer(common): 0.5ul
10um Primer(Mut Rev): 1ul
DNA:1ul
PCR条带大小：293bp


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



